## Slide 1
순서 | 세부 이미지
1. 첨부파일의 압축을 풀어 우축 그림과 같이 SD카드에 update 폴더를 넣는다. (update폴더 안에 update.pack파일이 들어있어야 함) 2. 본체에 update폴더가 들어간 sd카드를 삽입한다. 3. 본체 MAIN MENU->시스템정보->버전정보-> 업데이트 를 클릭한다. 4. 업데이트가 시작되면 “업그레이드 중입니다”라고 표시 됩니다.(이때 전원을 끄면 제품손상의 원인이 되므로 절대 전원을 끄지 마십시요) 5. “업데이트가 완료 되었습니다” 문구가 뜨면 전원을 리셋합니다. 6. 업그레이드 후 버전 정보 확인:시스템정보->버전정보 개선된 최종 버전 : 우측 그림 참조 | 
(S/W) 업그레이드 방법